| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

30.12.2010 № 288

Об утверждении порядка работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и в целях оперативного устранения повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов обеспечения нормального функционирования жилищного фонда города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов г. Чебоксары (далее - Порядок) (приложение).

- Рекомендовать юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (в том числе управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам и др.), а также индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги и отвечающим за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителям предоставляются коммунальные услуги, организовать аварийно-ремонтное обслуживание многоквартирных домов и обеспечивать бесперебойную работу аварийно-ремонтных служб.

3. Управлению по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ  Шилова Ю.А.

# Глава администрации

# города Чебоксары							Н. И. Емельянов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.12.2010 № 288

Порядок работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов города Чебоксары

### 1. Настоящий Порядок работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов города Чебоксары (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 49 постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и определяет единые требования к обеспечению бесперебойной работы аварийно-ремонтных служб.

### Аварийно-ремонтные службы создаются юридическими лицами независимо  от организационно-правовой формы (в том числе управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами), а также индивидуальными предпринимателями, предоставляющими коммунальные услуги и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителям предоставляются коммунальные услуги (далее –Управляющие организации), с целью круглосуточного (включая выходные и праздничные дни) и незамедлительного устранения аварий и неисправностей  во внутридомовых и на наружных инженерных сетях и технических устройств, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

### Управляющие организации вправе передать обязательства по обеспечению аварийно-ремонтного обслуживания жилищного фонда специализированной организации на основании заключаемых договоров.

4. Состав аварийно-ремонтной службы комплектуется исходя из объема  (до 500 тыс. м2, обслуживаемого жилого фонда – 3-4 чел, свыше 500 тыс. м2, обслуживаемого жилого фонда –  4-6 чел.) и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда согласно приложению 1 к Порядку.

5. При организации и производстве аварийного обслуживания Управляющие организации должны соблюдать требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170.

6. Для обеспечения рациональной работы аварийно-ремонтная служба должна иметь комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты ключей от всех рабочих, подвальных и чердачных помещений жилых домов и выполнять перечень работ согласно Приложению  2 к Порядку.

##### Начальник управления ЖКХ и энергетики

##### администрации города Чебоксары 					П.Н. Порфирьев

Приложение 1

к порядку работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов города Чебоксары

Комплектация состава аварийно-ремонтной службы.

1. Для организации работы аварийно-ремонтной службы необходимы:

- комната диспетчера;

- комната персонала аварийно-ремонтной службы с индивидуальными шкафами;

- мастерская, обеспечивающая проведение сварочных работ;

- склад для  материалов и технических средств;

- санузел с душевой кабиной;

- двухканальный телефон, система записи переговоров, персональный компьютер с выходом в Интернет, принтер, факс, мобильные телефоны (радиостанции) для связи с персоналом;

2.  Для обеспечения рациональной работы аварийно-ремонтная служба должна иметь комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты ключей от всех рабочих, подвальных и чердачных помещений жилых домов.

3.  Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий аварийно-ремонтная служба оснащается следующим материально-техническим оборудованием: грузопассажирский автомобиль (при обслуживании нескольких отдаленных друг от друга жилых домов – 2 ед.), с установленной системой "Глонас", сварочный аппарат, болгарка большая, болгарка малая, перфоратор, дрель, комплект для нарезки резьб, комплекты слесаря-сантехника и комплекты инструментов электрика отдельно на каждую смену, насос погружной, трубогиб гидравлический, верстак, тиски, домкрат, станок настольный сверлильный, гибкий сантехнический трос (2 вида), станок точильный, бензопила, первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители 2-3; кошма, песок). Персонал обеспечивается форменной одеждой. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководством предприятия.

___________________________

Приложение 2

к порядку работы аварийно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и содержание многоквартирных домов города Чебоксары

Перечень работ, выполняемых при исполнении обязательств аварийно-ремонтной службой.

1. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

2. Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

3. Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах;

4. Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- отрывка траншей;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

5. Кровля:

- очистка водосточной системы в целях оперативного устранения протекания;

- аварийный ремонт кровли.

___________________________