Приложение 1

Методические рекомендации по проведению комплексной

инвентаризации заглубленных и других помещений

подземного пространства для укрытия населения

на территории Чувашской Республики

- Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства на территории Чувашской Республики.

- Основной целью комплексной инвентаризации заглубленных помещений является определение возможности наращивания инженерной защиты для укрытия населения от действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций.

- В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 органы местного самоуправления Чувашской Республики подготавливают перечни зданий имеющих заглубленные помещения, расположенные на территории муниципального образования.

- Инвентаризация проводится на основании данных паспортов зданий и сооружений, имеющихся в бюро технической инвентаризации и/или иных организациях, осуществляющих учет объектов недвижимости.

- К объектам, подлежащим комплексной инвентаризации, относятся заглубленные помещения не зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

6. Заглубленные	помещения,	подлежащие	инвентаризации,

подразделяются на следующие группы:

| Номер группы | Показатели |
| --- | --- |
| - группа | подвалы и цокольные этажи зданий (высота помещения - не ниже 1,7 м; норма площади пола на одного укрываемого - 0,6 м2; внутренний объем помещения - не менее 1,2 м3 на одного укрываемого; количество входов - не менее двух) |
| 2 группа | гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах |
| 3 группа | транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы) |
| 4 группа | подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений, включая частный жилой сектор |
| 5 группа | естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.), простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья) |

- Сводные технические показатели инвентаризации оформляются в соответствии с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

8. Итоги комплексной инвентаризации рассматриваются Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чувашской Республики с составлением протокола с выводами и рекомендациями по использованию заглубленных помещений подземного пространства для укрытия населения.

9. Органы местного самоуправления представляют итоги инвентаризации в Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

10.	Инвентаризационные ведомости (по формам № 1, 2, 3, 4) и протокол заседания КЧС Чувашской Республики представляются Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Приволжский региональный центр МЧС России (через Главное управление МЧС России по Чувашской Республике).

11. Результаты комплексной инвентаризации учитываются при уточнении и корректировке планов гражданской обороны и защиты населения Чувашской Республики и муниципальных образований, а также в планах наращивания инженерной защиты при приведении в готовность гражданской обороны.

Приложение № 2

Порядок проведения инвентаризации заглубленных помещений

в Чувашской Республике

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение численности населения, не обеспеченного ЗС ГО на основании анализа планов гражданской обороны и защиты населения и согласование с Главным управлением МЧС России по ЧР | до 30.09.2014 | ГКЧС Чувашии, ОМСУ |
| 2. | Подготовка перечней зданий, имеющих заглубленные помещения, расположенные на территории Чувашской Республики | до 30.10.2014 | ГКЧС Чувашии, ОМСУ |
| 3. | Определения технических показателей заглубленных помещений. Составление инвентаризационных ведомостей по формам № 1, 2, 3, 4. | до 01.04.2015 | ОМСУ |
| 4. | Представление инвентаризационных ведомостей органам исполнительной власти Чувашской Республики | до 01.05.2015 | ГКЧС Чувашии, ОМСУ |
| 5. | Рассмотрение итогов инвентаризации на заседании КЧС Чувашской Республики | до 01.06.2015 | ГКЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по ЧР |
| 6. | Представление в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике инвентаризационных ведомостей и протокола заседания КЧС. | до 01.07.2015 | ГКЧС Чувашии |
| 7. | Представление в Приволжский региональный центр МЧС России инвентаризационных ведомостей и протокола заседания КЧС. | до 15.07.2015 | ГКЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по ЧР |

Приложение №3

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 1, 2, 4 групп заглубленных помещений, находящихся

на территории	(наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на	2015 г.

Форма  № 1

| Наименование организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город (населенный пункт) | Улица | Дом | Корпус (строение) | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей | Размеры в плане заглубленной части | Отметка уровни пола заглубленного помещения относительно отметки земли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ГП "Мотор", МВД России | Ф | Чувашская Республика | Аликовский район | Село Аликово | улица Декабристов | 7 | корпус 4 | Село Аликово, улица Ленина, дом 10 строение 2 | 1 | Длина x ширина 100 м x 100 м |  | - 3 м |

| Высота заглубленного помещения | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1.7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помешення | Тип перекрытия заглубленного помешення | Материал перекрытия заглубленного помещения | Количество дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры дверных про емов в наружных стенах заглубленного помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2,7 м | 10000 | 9000 | 27000 | кирпич; бутовый камень; железобетон | железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железобетон; арочное - кирпич, камень | железобетон; кирпич, камень; дерево | 2 | 2,1 х 1,5 |

| Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Наличие отопления заглубленного помещения | Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении | 11аличие водоразборных кранов холодного водоснабжения | Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения | Наличие канализации в заглубленном помещении | Наличие унитазов в заглубленном помещении | Наличие силового злек-троснабжения в заглубленном помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | 0,2x0,2 | + | + | + | + | + | - | + |

| Наличие освещения в заглубленном помещении | Наличие принудительной вентиляции | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0.6 м' на человека | Номер типовой серии здания с заглубленным помещением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| + | - | + | + | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2), например: 150 | блочный пятиэтажный дом серии 1-510; или многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями, 9 этажей - И-49; или панельный дом, 9 этажей по серии 119 |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 3 группы заглубленных помещений, находящихся

на территории	(наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на	2015 г.

Форма № 2

| Наименование организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город | Улица | Адрес мани* близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей (уровней) | Высота заглубленного помещения | Длинна заглубленного помещения | Ширина заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ГП "Мотор", МВД России. | Ф | Чувашская Республика | Аликовский район | Село Аликово | улица Декабристов | Село Аликово, улица Ленина, дом 10 | 1 | 3 | 100 | 5 | -2,9 |

| Общая плошаль заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1,7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Материал перекрытия заглубленного помещения | Высота земляной обсыпки | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0.6 м2 на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 500 | 450 | 1500 | кирпич; бутовый камень; железобетон | сборное - железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железобетон; арочное - кирпич, камень. | железобетон; кирпич, камень; дерево | 1 | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2, например: 750 |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 5 группы заглубленных помещений,

находящихся на территории	(наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на	2015 г.

Форма  № 3

| Наименование субъекта РФ | Район | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных уровней | Высота заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1.7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Толщина массива породы над заглубленным помещением | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м' на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чувашская Республика | Аликовский район | Село Аликово, улица Ленина, дом 10 | 1 | 3 | - 2,7 | 500 | 420 | 1200 | 2,5 | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2, например: 750 |

Сводные технические показатели заглубленных помещений, находящихся

на территории	(наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на	2015 г.

Форма  № 4

| Группы заглубленных помещений | Общее количество зданий, сооружений и естественных укрытий, шт. | Общая площадь, м2 | Возможное количество укрываемых, тыс чел | Количество зданий и сооружений имеющих инженерные системы, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжение | водоснабжение | унитазов | вентиляция (принудительная) |
| 1-я группа (подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор, отвечающие требованиям, приведенным в Приложении №2 (Пример) | 900 | 10000 | 166,7 | 900 | 200 | 200 | 900/ 310 |
| 2-я группа (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих сооружениях, а также в подвальных этажах торговых и развлекательных центров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-я группа (транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-я группа (подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений не отвечающие требованиям, приведенным в Приложении №2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-я группа (естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.), простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |