ПАМЯТКА по пожарной безопасности в жилом секторе Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир (жилых домов) несут квартиросъемщики и собственники имущества. Ответственные квартиросъемщики и собственники имущества не должны допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях и помещениях. В квартирах и частных жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - пользоваться неисправными электрическими розетками, выключателями и электроприборами, предохранителями кустарного производства ("жучки"); - эксплуатация электроплиток, утюгов, чайников без сгораемой подставки; - оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - пользоваться печами и отопительными приборами, имеющими трещины и неисправные дверцы (перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца производится очистка от сажи дымоходы и дымовые трубы); - применять для розжига печей бензин, керосин, перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них; - загромождать лестничные клетки и коридоры общего пользования мебелью и другими домашними вещами; - хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сгораемые материалы в коридорах, на лестничных клетках и чердаках; курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, на чердаках, в сараях и жилых комнатах; - производить отогревание водопроводных труб и труб центрального отопления с применением открытого огня; - курить в жилых помещениях в нетрезвом состоянии и лежа в постели. В целях предупреждения пожаров в частном жилом секторе: - организовать дежурство из числа жильцов на территории частного сектора; - своевременно производить уборку мусора во дворах и на прилегаемой к жилым домам территории; - на летний период установить у каждого строения емкость с водой не менее 200 литров или огнетушитель. При обнаружении пожара необходимо: - немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону "01"; - принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, не разбивать стекла. Покидая помещение или здание, надо закрыть за собой все двери и окна. За нарушение требований Правил пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Помните: Пожар легче предупредить, чем тушить! ГО и ЧС администрации Московского района г. Чебоксары Телефон 23-52-13 (14)